**“合肥离子医学中心二楼新病区改造**

**床单元及医疗设备采购”**

**需求征集表**

**合肥离子医学中心：**

我方根据贵单位发布的“合肥离子医学中心二楼新病区改造床单元及医疗设备采购”项目需求征集公告，向贵方提供以下的详细技术参数，供采购人研究参考：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 | 合肥离子医学中心二楼新病区改造床单元及医疗设备采购 | | | 日期 |  | |
| 供应商  名称 |  | | | | | |
| 供应商  地址 |  | | | | | |
| 供应商  联系人 |  | | 联系方式 |  | | |
| 序号 | 设备名称 | 预估  数量 | 基本要求 | 供应商提供的详细技术参数 | | 报价 |
| 1 | 床单元 | 44套（及88套陪客床椅） | 1. 包含44套病床、床垫、床头柜、床边桌椅，**及88套折叠陪客床椅；** 2. **病床采用防褥疮设计（承重≥200k g）；** 3. **陪客床椅需具备静音滚轮及院感合规材质；** 4. **符合三甲医院标配要求。** |  | |  |
| 2 | 心电监护仪 | 6台 | 1. 床边监护使用； 2. 含备用电池。 |  | |  |
| 3 | 输液泵 | 4台 | 1. 含1台加压加温型； 2. 需同时用于三升袋、化疗药物等。 |  | |  |
| 4 | 营养泵 | 2台 |  |  | |  |
| 5 | 防褥疮气垫床 | 2张 |  |  | |  |
| 6 | 床边心电图机 | 1台 | 手持式 |  | |  |
| 7 | 轮椅 | 2辆 | 普通轮椅 |  | |  |
| 8 | 病历车 | 2台 |  |  | |  |
| 9 | 治疗车 | 6辆 | 需同时兼顾输液、放置设备 |  | |  |
| 10 | 移动式紫外线消毒灯 | 1台 | 1. 符合院感使用要求； 2. 具有消毒产品卫生安全评价报告； 3. 含臭氧功能。 |  | |  |
| 11 | 水平层流台 | 1套 | 满足药房配液要求 |  | |  |
| 12 | 被服类 | 60套 | 枕芯、被褥 |  | |  |
| **供应商提供的详细技术参数还须另提供一份无密码、可编辑的 WORD/EXCE 电子版发送至采购代理机构/采购人邮箱（chengyuan@himc.org.cn ），并注明供应商的名称。** | | | | | | |
| **注：详细技术参数包括但不限于以下内容：**  **（一）需实现本项目的功能或者目标；**  **（二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；**  **（三）需满足本项目的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；**  **（四）验收标准；**  **（五）其他技术、服务等要求。** | | | | | | |

**本列表不足可自行增加**